## 湧学館
湧学館 既存器具
既存ランプ・器具
場所 | 既存器具 | 灯具 台数 | 蛍光灯 点灯本数 | LED化 対象数量 | 消費 電力(W) | 点灯 時間/日 | 点灯 日数/年 | 年間使用 電力量(kWh)
1階 渡り廊下 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 21 | 21 | 21 | 35 | 35 | 35 | 1102.5
1階 渡り廊下 | スポットライト〈レール〉 JDR60W相当 | 19 | 19 | 19 | 60 | 60 | 60 | 1710
1階 渡り廊下 | ダウンライト Φ175 FDL27 電球色 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 27 | 121.5
1階 読書室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 6 | 6 | 47 | 47 | 47 | 423
1階 読書室 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 7 | 7 | 7 | 35 | 35 | 35 | 367.5
1階 サーバー室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 141
1階 閉架書庫・美術品保管庫 | 直管蛍光灯 FL40形 | 8 | 8 | 8 | 47 | 47 | 47 | 564
1階 物入3 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
1階 EPS | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
1階 幼児室 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 4 | 4 | 4 | 35 | 35 | 35 | 210
1階 ボランティア作業室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 8 | 16 | 16 | 47 | 47 | 47 | 1128
1階 ロッカースペース | ダウンライト Φ150 FHT32 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 | 52.5
1階 消火栓ポンプ室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
1階 物入2 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
1階 喫煙コーナー | ダウンライト Φ150 FHT32 | 3 | 3 | 3 | 35 | 35 | 35 | 157.5
1階 ブックポスト | ダウンライト Φ150 FHT32 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 | 52.5
1階 風除1 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 8 | 8 | 8 | 35 | 35 | 35 | 420
1階 ポーチ1 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 5 | 5 | 5 | 35 | 35 | 35 | 262.5
1階 ホール1 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 48 | 48 | 48 | 35 | 35 | 35 | 2520
1階 ホール1 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 48 | 48 | 48 | 35 | 35 | 35 | 2520
1階 ホール1 | ブラケット 白熱電球 60形 電球色 | 15 | 15 | 15 | 54 | 54 | 54 | 1215
1階 展示コーナー1 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 24 | 24 | 24 | 35 | 35 | 35 | 1260
1階 展示コーナー1 | スポットライト〈レール〉 JDR60W相当 | 24 | 24 | 24 | 60 | 60 | 60 | 2160
1階 男子WC | ダウンライト Φ150 FHT16 | 4 | 4 | 4 | 19 | 19 | 19 | 114
1階 男子WC | ダウンライト Φ150 FHT24 | 4 | 4 | 4 | 27 | 27 | 27 | 162
1階 男子WC | ブラケット 白熱電球 60形 | 2 | 2 | 2 | 54 | 54 | 54 | 162
1階 女子WC | ダウンライト Φ150 FHT32 | 4 | 4 | 4 | 35 | 35 | 35 | 210
1階 女子WC | ダウンライト Φ150 FHT32 | 4 | 4 | 4 | 35 | 35 | 35 | 210
1階 女子WC | ブラケット 白熱電球 60形 | 2 | 2 | 2 | 54 | 54 | 54 | 162
1階 多目的WC | ダウンライト Φ150 FHT32 | 2 | 2 | 2 | 35 | 35 | 35 | 105
1階 物入1 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
1階 陶芸教室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 9 | 18 | 18 | 47 | 47 | 47 | 1269
1階 管理室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
1階 管理室 | シーリングライト FCL30 | 1 | 1 | 1 | 33 | 33 | 33 | 49.5
1階 ポーチ2 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 2 | 2 | 2 | 35 | 35 | 35 | 105
1階 廊下２ | ダウンライト Φ150 FHT32 | 3 | 3 | 3 | 35 | 35 | 35 | 157.5
1階 風除2 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 | 52.5
1階 EPS | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 141
1階 喫茶コーナー | ダウンライト Φ150 FHT32 | 9 | 9 | 9 | 35 | 35 | 35 | 472.5
1階 喫茶コーナー | ブラケット 白熱電球 60形 電球色 | 5 | 5 | 5 | 54 | 54 | 54 | 405
1階 教育研究所・相談室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 47 | 47 | 846
1階 階段B | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 33
1階 教育委員会事務室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 15 | 30 | 30 | 47 | 47 | 47 | 2115
1階 教育委員会事務室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 8 | 8 | 8 | 47 | 47 | 47 | 564
1階 印刷室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 | 282
1階 給湯室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
1階 給湯室 | ブラケット 棚下灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 33
1階 ロッカールーム | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
1階 教育長室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 4 | 8 | 8 | 47 | 47 | 47 | 564
1階 書庫・物品庫 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 141
2階 天井裏 | 直管蛍光灯 FL40形 | 7 | 14 | 14 | 47 | 47 | 47 | 987
2階 資料収集庫 | 直管蛍光灯 FL40形 | 4 | 8 | 8 | 47 | 47 | 47 | 564
2階 図書室上部 | ブラケット ダイクロハロゲン電球65W | 48 | 48 | 48 | 65 | 65 | 65 | 4680
2階 図書室上部 | ダウンライト Φ200 IL100 電球色 | 38 | 38 | 38 | 90 | 90 | 90 | 5130
2階 図書室上部 | ダウンライト〈高天井〉 Φ250 JD250調光 | 38 | 38 | 38 | 250 | 250 | 250 | 14250
2階 図書室上部 | HIDランプ〈投光器〉 レフ球500W | 20 | 20 | 20 | 500 | 500 | 500 | 15000
0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2階 ホール2 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 35 | 1522.5
2階 ホール2 | スポットライト〈フランジ〉 ビーム球100W相当 | 61 | 61 | 61 | 100 | 100 | 100 | 9150
2階 ホール2 | ダウンライト Φ175 IL60 電球色 | 3 | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | 243
2階 ホール上部 | HIDランプ〈高天井〉 水銀灯(HF) 300形 E39 | 6 | 6 | 6 | 330 | 330 | 330 | 2970
2階 喫煙コーナー | ダウンライト Φ150 FHT32 | 2 | 2 | 2 | 35 | 35 | 35 | 105
2階 廊下3 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 12 | 12 | 12 | 35 | 35 | 35 | 630
2階 廊下3 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 3 | 3 | 3 | 35 | 35 | 35 | 157.5
2階 廊下3 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 6 | 6 | 47 | 47 | 47 | 423
2階 物入4 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
2階 階段A | ダウンライト Φ150 FHT32 | 2 | 2 | 2 | 35 | 35 | 35 | 105
0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2階 洗い場 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 | 52.5
2階 PS | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 33
2階 給湯室 | 直管蛍光灯 FL20形 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 66
2階 給湯室 | 直管蛍光灯 FL15形 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 25.5
2階 文化教室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 9 | 18 | 18 | 47 | 47 | 47 | 1269
2階 多目的WC | 直管蛍光灯 FL20形 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 66
2階 男子WC | 直管蛍光灯 FL20形 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 66
2階 男子WC | ダウンライト Φ150 FHT24 | 4 | 4 | 4 | 27 | 27 | 27 | 162
2階 男子WC | ブラケット 白熱電球 60形 電球色 | 2 | 2 | 2 | 54 | 54 | 54 | 162
2階 階段C | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 33
2階 女子WC | ダウンライト Φ150 FHT32 | 2 | 2 | 2 | 35 | 35 | 35 | 105
2階 女子WC | ダウンライト Φ150 FHT32 | 4 | 4 | 4 | 35 | 35 | 35 | 210
2階 女子WC | ブラケット 白熱電球 60形 電球色 | 1 | 1 | 1 | 54 | 54 | 54 | 81
2階 階段B | 非常灯 20型1灯非常灯兼用型V230 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 33
2階 階段B | 非常灯 Hf32形階段誘導灯（人感ｾﾝｻｰ） | 1 | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 | 54
2階 廊下4 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 3 | 3 | 3 | 35 | 35 | 35 | 157.5
2階 廊下4 | スポットライト〈レール〉 JDR60W相当 | 6 | 6 | 6 | 60 | 60 | 60 | 540
2階 EPS | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
2階 階段D | ダウンライト Φ150 FHT32 | 2 | 2 | 2 | 35 | 35 | 35 | 105
2階 階段D | ダウンライト Φ150 FHT32 | 3 | 3 | 3 | 35 | 35 | 35 | 157.5
2階 前室1 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 2 | 2 | 2 | 35 | 35 | 35 | 105
2階 編集室・機械室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 | 282
2階 編集室・機械室 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 2 | 2 | 2 | 35 | 35 | 35 | 105
2階 ステージ | 直管蛍光灯 FL40形 | 8 | 8 | 8 | 47 | 47 | 47 | 564
2階 リハーサル室・控室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 | 282
0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2階 天井裏 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 3 | 3 | 47 | 47 | 47 | 211.5
2階 前室2 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 | 52.5
2階 DS | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 33
2階 DS | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
2階 控室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 141
2階 器具庫 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 141
塔屋階 屋上出口 | ブラケット FL20 防雨型 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 33
塔屋階 階段C | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5

## 公民館
公民館 既存器具
既存ランプ・器具
場所 | 既存器具 | 灯具 台数 | 蛍光灯 点灯本数 | LED化 対象数量 | 消費 電力(W) | 点灯 時間/日 | 点灯 日数/年 | 年間使用 電力量(kWh)
1階 階段 | 非常灯 20型階段誘導灯(表示無) | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 250 | 33
1階 管理人室 | シーリングライト FCL30・32形 | 1 | 1 | 1 | 68 | 6 | 250 | 102
1階 発電機室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 2 | 2 | 47 | 6 | 250 | 141
1階 ボイラー室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 4 | 8 | 8 | 47 | 6 | 250 | 564
1階 配膳室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 6 | 250 | 282
1階 配膳室 | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 250 | 33
1階 応接室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 4 | 8 | 8 | 47 | 6 | 250 | 564
1階 事務室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 6 | 250 | 846
1階 事務室 | ブラケット 棚下灯(壁用) FL15形 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | 250 | 25.5
1階 玄関ホール | ダウンライト Φ150 100W相当 電球色 | 12 | 12 | 12 | 90 | 6 | 250 | 1620
1階 風除室 | ダウンライト Φ150 100W相当 電球色 | 2 | 2 | 2 | 90 | 6 | 250 | 270
1階 ポーチ1 | ダウンライト Φ100 100W相当 | 2 | 2 | 2 | 90 | 6 | 250 | 270
1階 ポーチ1 | ダウンライト Φ100 60W相当 電球色 | 2 | 2 | 2 | 54 | 6 | 250 | 162
1階 廊下1 | ベースライト〈埋込W300〉 FLR20形 2灯 | 2 | 2 | 2 | 44 | 6 | 250 | 132
1階 廊下1 | 非常灯 20形2灯非常灯兼用型W300 | 4 | 4 | 4 | 44 | 6 | 250 | 264
1階 廊下1 | ダウンライト Φ150 60W相当 | 1 | 1 | 1 | 54 | 6 | 250 | 81
1階 ロビー | ブラケット 白熱電球 40形 | 8 | 8 | 8 | 36 | 6 | 250 | 432
1階 ホール | ダウンライト Φ100 100W相当 電球色 | 10 | 10 | 10 | 90 | 6 | 250 | 1350
1階 クローク | 直管蛍光灯 FL20形 | 2 | 2 | 2 | 22 | 6 | 250 | 66
1階 クローク | 非常灯 20形2灯非常灯兼用型W300 | 1 | 1 | 1 | 44 | 6 | 250 | 66
1階 クローク | ダウンライト Φ150 100W相当 電球色 | 3 | 3 | 3 | 90 | 6 | 250 | 405
1階 廊下2 | ベースライト〈埋込W300〉 FLR20形 2灯 | 2 | 2 | 2 | 44 | 6 | 250 | 132
1階 廊下2 | 非常灯 20形2灯非常灯兼用型W300 | 3 | 3 | 3 | 44 | 6 | 250 | 198
1階 廊下2 | ベースライト〈埋込W150〉 FLR20形 1灯 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 250 | 33
1階 遊戯室 | スクエアライト □350 埋込 FHP32×4 | 4 | 4 | 4 | 144 | 6 | 250 | 864
1階 老人室 | 直管蛍光灯 FL20形 | 6 | 30 | 30 | 22 | 6 | 250 | 990
1階 老人室 | ブラケット 白熱電球 40形 | 2 | 2 | 2 | 36 | 6 | 250 | 108
1階 ポーチ2 | ダウンライト Φ100 60W相当 電球色 | 4 | 4 | 4 | 54 | 6 | 250 | 324
1階 ポーチ2 | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 250 | 33
1階 物置 | ブラケット 白熱電球 40形 | 2 | 2 | 2 | 36 | 6 | 250 | 108
1階 物置 | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 250 | 33
1階 男女便所 | 直管蛍光灯 FL20形 | 4 | 4 | 4 | 22 | 6 | 250 | 132
1階 男女便所 | ブラケット 棚下灯(壁用) FL15形 | 4 | 4 | 4 | 17 | 6 | 250 | 102
1階 身障者便所 | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 250 | 33
1階 身障者便所 | ブラケット 棚下灯(壁用) FL15形 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | 250 | 25.5
1階 湯沸 | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 250 | 33
1階 機械室 | 非常灯 20型階段誘導灯 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 250 | 33
1階 機械室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 5 | 10 | 10 | 47 | 6 | 250 | 705
1階 機械室 | 非常灯 40形2灯非常灯兼用型W300 | 1 | 1 | 1 | 88 | 6 | 250 | 132
1階 機械室 | 直管蛍光灯 FL20形 | 2 | 2 | 2 | 22 | 6 | 250 | 66
1階 機械室 | 非常灯 20型1灯非常灯兼用型V230 | 3 | 3 | 3 | 22 | 6 | 250 | 99
1階 機械室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 6 | 250 | 70.5
1階 機械室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 6 | 6 | 47 | 6 | 250 | 423
1階 会議室 | ダウンライト Φ150 100W相当 電球色 | 16 | 16 | 16 | 90 | 6 | 250 | 2160
1階 会議室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 14 | 14 | 14 | 47 | 6 | 250 | 987
1階 ショーケース | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 6 | 250 | 282
1階 ステージ | 直管蛍光灯 FL20形 | 3 | 3 | 3 | 22 | 6 | 250 | 99
1階 ステージ | ブラケット 白熱電球 40形 | 1 | 1 | 1 | 36 | 6 | 250 | 54
2階 調理教室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 8 | 16 | 16 | 47 | 6 | 250 | 1128
2階 調理教室 | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 250 | 33
2階 物品庫・湯沸 | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 250 | 33
2階 物品庫・湯沸 | ブラケット 棚下灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 250 | 33
2階 作法室・踏込 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 3 | 3 | 47 | 6 | 250 | 211.5
2階 作法室・踏込 | 直管蛍光灯 FL20形 | 5 | 5 | 5 | 22 | 6 | 250 | 165
2階 婦人研修室 | 直管蛍光灯 FL20形 | 10 | 50 | 50 | 22 | 6 | 250 | 1650
2階 婦人研修室 | ブラケット 白熱電球 40形 | 1 | 1 | 1 | 36 | 6 | 250 | 54
2階 踏込 | ベースライト〈笠付トラフ〉 FLR40形 1灯 | 4 | 4 | 4 | 44 | 6 | 250 | 264
2階 婦人研修室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 4 | 4 | 4 | 47 | 6 | 250 | 282
2階 廊下1 | 非常灯 20型2灯非常灯兼用型V230 | 3 | 3 | 3 | 44 | 6 | 250 | 198
2階 廊下1 | 非常灯 20型1灯非常灯兼用型V230 | 3 | 3 | 3 | 22 | 6 | 250 | 99
2階 ホール・ロビー | ダウンライト Φ150 60W相当 電球色 | 15 | 15 | 15 | 54 | 6 | 250 | 1215
2階 小ホール | 直管蛍光灯 FL20形 | 12 | 60 | 60 | 22 | 6 | 250 | 1980
2階 小ホール | ブラケット 白熱電球 60形 | 14 | 14 | 14 | 54 | 6 | 250 | 1134
2階 小ホール | ブラケット 棚下灯(壁用) FL15形 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | 250 | 25.5
2階 廊下2 | 非常灯 20型2灯非常灯兼用型V230 | 2 | 2 | 2 | 44 | 6 | 250 | 132
2階 廊下2 | 非常灯 20型2灯非常灯兼用型V230 | 2 | 2 | 2 | 44 | 6 | 250 | 132
2階 階段2 | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 250 | 33
2階 会議室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 6 | 250 | 846
2階 男女便所 | 直管蛍光灯 FL20形 | 4 | 4 | 4 | 22 | 6 | 250 | 132
2階 男女便所 | ブラケット 棚下灯(壁用) FL15形 | 4 | 4 | 4 | 17 | 6 | 250 | 102
2階 身障者便所 | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 250 | 33
2階 身障者便所 | ブラケット 棚下灯(壁用) FL15形 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | 250 | 25.5
2階 物品庫他２室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 5 | 5 | 5 | 47 | 6 | 250 | 352.5
2階 物品庫他２室 | ブラケット ビーム150W相当 電球色 | 2 | 2 | 2 | 150 | 6 | 250 | 450
2階 物品庫他２室 | 非常灯 40形2灯非常灯兼用型W300 | 2 | 2 | 2 | 88 | 6 | 250 | 264
2階 大ホール | 非常灯 別置（直付形） | 20 | 20 | 20 | 1.5 | 6 | 250 | 45

## 総合体育館
総合体育館 既存器具
既存ランプ・器具
場所 | 既存器具 | 灯具 台数 | 蛍光灯 点灯本数 | LED化 対象数量 | 消費 電力(W) | 点灯 時間/日 | 点灯 日数/年 | 年間使用 電力量(kWh)
1階 幼児遊戯室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 6 | 250 | 846
1階 ホール | 直管蛍光灯 FL40形 | 27 | 27 | 27 | 47 | 6 | 250 | 1903.5
1階 ホール | 直管蛍光灯 FL40形 | 27 | 27 | 27 | 47 | 6 | 250 | 1903.5
1階 放送室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 6 | 6 | 47 | 6 | 250 | 423
1階 放送室 | ダウンライト Φ125 60W相当 | 3 | 3 | 3 | 54 | 6 | 250 | 243
1階 放送室 | ダウンライト Φ125 60W相当 | 3 | 3 | 3 | 54 | 6 | 250 | 243
1階 下足コーナー | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 2 | 2 | 47 | 6 | 250 | 141
1階 外部ポーチ | ダウンライト Φ100 60W相当 電球色 | 27 | 27 | 27 | 54 | 6 | 250 | 2187
1階 保健休養室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 6 | 250 | 282
1階 管理室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 6 | 250 | 282
1階 ミーティング室1 | 直管蛍光灯 FL40形 | 4 | 8 | 8 | 47 | 6 | 250 | 564
1階 女子ロッカー・シャワー室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 6 | 250 | 70.5
1階 女子ロッカー・シャワー室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 6 | 250 | 282
1階 女子ロッカー・シャワー室 | 直管蛍光灯〈防水ｿｹｯﾄ〉 Hf32形 | 1 | 2 | 2 | 36 | 6 | 250 | 108
1階 湯沸・掃除具庫 | 直管蛍光灯 FL20形 | 2 | 2 | 2 | 22 | 6 | 250 | 66
1階 男女・身障者便所 | 直管蛍光灯 FL40形 | 4 | 4 | 4 | 47 | 6 | 250 | 282
1階 男女・身障者便所 | 直管蛍光灯 FL20形 | 2 | 2 | 2 | 22 | 6 | 250 | 66
1階 男女・身障者便所 | 直管蛍光灯 FL20形 | 5 | 5 | 5 | 22 | 6 | 250 | 165
1階 男女・身障者便所 | 直管蛍光灯 FL20形 | 2 | 2 | 2 | 22 | 6 | 250 | 66
1階 男子ロッカー・シャワー室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 6 | 6 | 47 | 6 | 250 | 423
1階 男子ロッカー・シャワー室 | 直管蛍光灯〈防水ｿｹｯﾄ〉 Hf32形 | 2 | 2 | 2 | 36 | 6 | 250 | 108
1階 ミーティング室2 | 直管蛍光灯 FL40形 | 4 | 8 | 8 | 47 | 6 | 250 | 564
1階 機械室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 3 | 3 | 47 | 6 | 250 | 211.5
1階 器具庫 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 6 | 6 | 47 | 6 | 250 | 423
1階 廊下 | ベースライト〈直付W150〉 FLR20形 1灯 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 250 | 33
1階 廊下 | 非常灯 20型1灯非常灯兼用型V230 | 3 | 3 | 3 | 22 | 6 | 250 | 99
1階 廊下 | ダウンライト Φ150 60W相当 | 3 | 3 | 3 | 54 | 6 | 250 | 243
2階 アリーナ上部 | HIDランプ〈高天井〉 メタハラ(MF) 400形 | 20 | 40 | 40 | 440 | 6 | 250 | 26400
2階 ホール | 直管蛍光灯 FL40形 | 16 | 32 | 32 | 47 | 6 | 250 | 2256
2階 ホール | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 6 | 250 | 70.5
2階 ホール | 直管蛍光灯 FL40形 | 4 | 4 | 4 | 47 | 6 | 250 | 282
2階 トレーニング室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 12 | 24 | 24 | 47 | 6 | 250 | 1692
2階 渡り廊下 | ベースライト〈直付W150〉 FLR20形 1灯 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 250 | 33
2階 渡り廊下 | 非常灯 20型1灯非常灯兼用型V230 | 4 | 4 | 4 | 22 | 6 | 250 | 132
2階 踏込 | ダウンライト Φ150 100W相当 | 4 | 4 | 4 | 90 | 6 | 250 | 540
2階 男子・女子便所 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 2 | 2 | 47 | 6 | 250 | 141
2階 男子・女子便所 | 直管蛍光灯 FL20形 | 4 | 4 | 4 | 22 | 6 | 250 | 132
2階 掃除具庫 | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 250 | 33
2階 器具庫 | 直管蛍光灯 FL20形 | 2 | 2 | 2 | 22 | 6 | 250 | 66
2階 階段 | 非常灯 40形1灯非常灯兼用型W190 | 2 | 2 | 2 | 44 | 6 | 250 | 132
2階 銃剣道場 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 6 | 250 | 846
2階 銃剣道場 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 6 | 250 | 70.5
2階 銃剣道場 | HIDランプ〈高天井〉 水銀灯(HF) 300形 | 32 | 32 | 32 | 330 | 6 | 250 | 15840

## 町民プール
町民プール 既存器具
既存ランプ・器具
場所 | 既存器具 | 灯具 台数 | 蛍光灯 点灯本数 | LED化 対象数量 | 消費 電力(W) | 点灯 時間/日 | 点灯 日数/年 | 年間使用 電力量(kWh)
1階 機械室 | 直管蛍光灯 Hf32形 高出力 | 8 | 8 | 8 | 48 | 48 | 48 | 576
1階 器具室 | 直管蛍光灯 Hf32形 高出力 | 1 | 2 | 2 | 48 | 48 | 48 | 144
1階 女子更衣室 | 直管蛍光灯 Hf32形 高出力 | 4 | 4 | 4 | 48 | 48 | 48 | 288
1階 女子更衣室 | ダウンライト Φ100 60W相当 | 2 | 2 | 2 | 54 | 54 | 54 | 162
1階 女子更衣室 | 直管蛍光灯〈防水ｿｹｯﾄ〉 Hf32形 | 1 | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 | 54
1階 女子シャワー室 | ダウンライト Φ100 60W相当 | 2 | 2 | 2 | 54 | 54 | 54 | 162
1階 女子シャワー室 | ブラケット 小型シーリングΦ250 FCL20 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 33
1階 W・WC | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
1階 W・WC | 直管蛍光灯 FL20形 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 66
1階 多目的WC | ブラケット 小型シーリングΦ250 FCL20 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 33
1階 多目的WC | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 33
1階 多目的更衣室・シャワー室 | 直管蛍光灯〈防水ｿｹｯﾄ〉 Hf32形 | 1 | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 | 54
1階 多目的更衣室・シャワー室 | ダウンライト Φ100 60W相当 | 1 | 1 | 1 | 54 | 54 | 54 | 81
1階 多目的更衣室・シャワー室 | ブラケット 小型シーリングΦ250 FCL20 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 33
1階 多目的WC(廊下裏) | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 33
1階 男子シャワー室 | 直管蛍光灯 Hf32形 高出力 | 1 | 1 | 1 | 48 | 48 | 48 | 72
1階 男子シャワー室 | ダウンライト Φ100 60W相当 | 2 | 2 | 2 | 54 | 54 | 54 | 162
1階 M・WC | 直管蛍光灯 Hf32形 高出力 | 1 | 1 | 1 | 48 | 48 | 48 | 72
1階 M・WC | 直管蛍光灯 FL20形 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 66
1階 男子更衣室 | 直管蛍光灯 Hf32形 高出力 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 | 216
1階 男子更衣室 | ダウンライト Φ100 60W相当 | 2 | 2 | 2 | 54 | 54 | 54 | 162
1階 男子更衣室 | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 33
1階 通路 | 直管蛍光灯 Hf32形 高出力 | 4 | 4 | 4 | 48 | 48 | 48 | 288
1階 通路 | ブラケット 小型シーリングΦ250 FCL20 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 66
1階 強制シャワー室 | ブラケット 小型シーリングΦ250 FCL20 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 66
1階 採暖室 | ダウンライト Φ100 40W相当 | 6 | 6 | 6 | 40 | 40 | 40 | 360
1階 プール | HIDランプ〈投光器〉 メタハラ(MF) 400形 | 22 | 22 | 22 | 440 | 440 | 440 | 14520

## 京極町立小学校
小学校 既存器具
既存ランプ・器具
場所 | 既存器具 | 灯具 台数 | 蛍光灯 点灯本数 | LED化 対象数量 | 消費 電力(W) | 点灯 時間/日 | 点灯 日数/年 | 年間使用 電力量(kWh)
職員玄関 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 | 225.6
職員玄関 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
会議室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 6 | 6 | 47 | 47 | 47 | 338.4
図書室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 18 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 2030.4
工務補室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 56.4
機械室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 7 | 14 | 14 | 47 | 47 | 47 | 789.6
受電室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 | 225.6
廊下 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 6 | 6 | 47 | 47 | 47 | 338.4
職員室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 11 | 22 | 22 | 47 | 47 | 47 | 1240.8
職員室 | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 26.4
校長室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 6 | 6 | 47 | 47 | 47 | 338.4
相談室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 6 | 6 | 47 | 47 | 47 | 338.4
保健室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 47 | 47 | 676.8
部品庫 | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 52.8
女子トイレ校長室前 | 直管蛍光灯 FL20形 | 2 | 4 | 4 | 22 | 22 | 22 | 105.6
女子トイレ校長室前 | 直管蛍光灯 FL20形 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 52.8
男子トイレ校長室前 | 直管蛍光灯 FL20形 | 2 | 4 | 4 | 22 | 22 | 22 | 105.6
男子トイレ校長室前 | 直管蛍光灯 FL20形 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 52.8
更衣室 | 直管蛍光灯 FL20形 | 4 | 8 | 8 | 22 | 22 | 22 | 211.2
児童玄関 | 直管蛍光灯 FL40形 | 5 | 10 | 10 | 47 | 47 | 47 | 564
児童玄関 | ダウンライト Φ150 60W相当 | 4 | 4 | 4 | 54 | 54 | 54 | 259.2
廊下 | 直管蛍光灯 FL40形 | 5 | 10 | 10 | 47 | 47 | 47 | 564
手洗い印刷室横 | ブラケット 白熱電球 40形 | 2 | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | 86.4
男の子トイレ印刷室横 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 3 | 3 | 47 | 47 | 47 | 169.2
女の子トイレ印刷室横 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 | 225.6
学級教材室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 | 225.6
給食準備室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
物置 | ブラケット 白熱電球 40形 | 1 | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 | 43.2
資材庫 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 | 225.6
ひまわり学級 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 47 | 47 | 676.8
ひまわり学級 | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
どんぐり学級 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 47 | 47 | 676.8
どんぐり学級 | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
教育３の１ | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 47 | 47 | 676.8
教育３の１ | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
低学年わくわくルーム | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 47 | 47 | 676.8
低学年わくわくルーム | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
１年１組 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 47 | 47 | 676.8
１年１組 | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
たんぽぽ | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 47 | 47 | 676.8
たんぽぽ | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
２年１組 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 47 | 47 | 676.8
２年１組 | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
低学年わくわくルーム | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 47 | 47 | 676.8
低学年わくわくルーム | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
階段下物置 | ブラケット 白熱電球 60形 | 1 | 1 | 1 | 54 | 54 | 54 | 64.8
物品庫 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 | 225.6
プレイルーム | ブラケット ボール電球60形 | 20 | 20 | 20 | 54 | 54 | 54 | 1296
廊下 | ブラケット 白熱電球 60形 | 4 | 4 | 4 | 54 | 54 | 54 | 259.2
体育館 既設LED | ダウンライト LED | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
【２階】 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
階段パソコン室横 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 56.4
階段踊り場パソコン室横 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 56.4
学級教材庫二階 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 | 225.6
給食準備室二階 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
物置二階 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
階段音楽室横 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 56.4
階段音楽室横踊り場 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 56.4
音楽室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 12 | 24 | 24 | 47 | 47 | 47 | 1353.6
音楽室 | ダウンライト Φ150 ﾊﾛｹﾞﾝ85W | 5 | 5 | 5 | 85 | 85 | 85 | 510
音楽準備室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 6 | 6 | 47 | 47 | 47 | 338.4
児童会室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 6 | 6 | 47 | 47 | 47 | 338.4
６年１組 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 47 | 47 | 676.8
６年１組 | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
たんぽぽ学級 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 47 | 47 | 676.8
たんぽぽ学級 | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
階段５年１組横 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 56.4
階段５年１組横踊り場 | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 56.4
５年１組 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 47 | 47 | 676.8
５年１組 | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
高学年湧くわくルーム１ | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 47 | 47 | 676.8
高学年湧くわくルーム１ | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
４年１組 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 47 | 47 | 676.8
４年１組 | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
算数ルーム | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 12 | 12 | 47 | 47 | 47 | 676.8
算数ルーム | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
廊下 | 直管蛍光灯 FL40形 | 8 | 8 | 8 | 47 | 47 | 47 | 451.2
図工教室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 8 | 16 | 16 | 47 | 47 | 47 | 902.4
図工教室 | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
図工準備室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 6 | 6 | 47 | 47 | 47 | 338.4
手洗い二階 | ブラケット 白熱電球 40形 | 2 | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | 86.4
男子トイレ二階 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 56.4
女子トイレ二階 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 56.4
放送室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 | 225.6
放送室 | ブラケット 白熱電球 60形 | 1 | 1 | 1 | 54 | 54 | 54 | 64.8
スタジオ | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
パソコン室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 8 | 16 | 16 | 47 | 47 | 47 | 902.4
パソコン室 | 直管蛍光灯 FL20形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 52.8
パソコン準備室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 6 | 6 | 47 | 47 | 47 | 338.4
家庭科室室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 8 | 16 | 16 | 47 | 47 | 47 | 902.4
家庭科室室 | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
家庭科準備室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 6 | 6 | 47 | 47 | 47 | 338.4
教材室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 6 | 6 | 47 | 47 | 47 | 338.4
待合室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
理科室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 8 | 16 | 16 | 47 | 47 | 47 | 902.4
理科室 | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
理科準備室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 | 225.6
理科準備室 | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
ことばとまなび | 直管蛍光灯 FL40形 | 8 | 16 | 16 | 47 | 47 | 47 | 902.4
ことばとまなび | 直管蛍光灯 FL40形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
廊下 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 112.8
廊下 | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 6 | 6 | 47 | 47 | 47 | 338.4
外灯 | HIDランプ〈投光器〉 街路灯 HF400形 ヘッド | 4 | 4 | 4 | 435 | 435 | 435 | 2088

## 京極町立中学校
中学校 既存器具
既存ランプ・器具
場所 | 既存器具 | 灯具 台数 | 蛍光灯 点灯本数 | LED化 対象数量 | 消費 電力(W) | 点灯 時間/日 | 点灯 日数/年 | 年間使用 電力量(kWh)
玄関 | ダウンライト LED | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ホール | ダウンライト LED | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
器具庫（玄関左） | 直管蛍光灯 Hf32形 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
廊下（玄関左） | ダウンライト Φ150 60W相当 | 12 | 12 | 12 | 54 | 54 | 54 | 777.6
教員控室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
塵芥室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 38 | 45.6
男子トイレ１ | 直管蛍光灯 LED | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
女子トイレ１ | 直管蛍光灯 LED | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
女子トイレ１ | ダウンライト Φ150 60W相当 | 1 | 1 | 1 | 54 | 54 | 54 | 64.8
手洗い | ダウンライト Φ150 60W相当 | 2 | 2 | 2 | 54 | 54 | 54 | 129.6
女子更衣室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
女子更衣室 | ダウンライト Φ150 60W相当 | 1 | 1 | 1 | 54 | 54 | 54 | 64.8
ポンプ室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 1 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
電気室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 4 | 4 | 4 | 38 | 38 | 38 | 182.4
体育館 | HIDランプ〈高天井〉 メタハラ(MF) 400形 | 8 | 16 | 16 | 440 | 440 | 440 | 8448
体育館上手控室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 2 | 4 | 4 | 38 | 38 | 38 | 182.4
体育館ステージ | 直管蛍光灯 Hf32形 | 4 | 8 | 8 | 38 | 38 | 38 | 364.8
体育館下手控室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 2 | 4 | 4 | 38 | 38 | 38 | 182.4
体育館器具庫 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
部室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 2 | 4 | 4 | 38 | 38 | 38 | 182.4
職員男子トイレ | 直管蛍光灯 LED | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
職員男子更衣室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 38 | 45.6
職員女子トイレ | 直管蛍光灯 LED | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
職員女子更衣室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
まなび教室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 6 | 12 | 12 | 38 | 38 | 38 | 547.2
廊下（奥） | ダウンライト Φ150 60W相当 | 15 | 15 | 15 | 54 | 54 | 54 | 972
職員室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 11 | 22 | 22 | 38 | 38 | 38 | 1003.2
給湯室 | 直管蛍光灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 26.4
給湯室 | ダウンライト Φ150 60W相当 | 2 | 2 | 2 | 54 | 54 | 54 | 129.6
校長室 | スクエアライト □450 埋込 FHP32×4 | 4 | 4 | 4 | 144 | 144 | 144 | 691.2
玄関ホール | 直管蛍光灯 Hf32形 | 36 | 72 | 72 | 38 | 38 | 38 | 3283.2
保健室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 3 | 6 | 6 | 38 | 38 | 38 | 273.6
多目的トイレ | 直管蛍光灯 LED | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
多目的トイレ横 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 1 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
多目的トイレ横 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
廊下 | ダウンライト Φ150 60W相当 | 5 | 5 | 5 | 54 | 54 | 54 | 324
どんぐり教室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 12 | 24 | 24 | 38 | 38 | 38 | 1094.4
どんぐり教室 | 直管蛍光灯 Hf32形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
男子更衣室 | 直管蛍光灯 Hf32形 角度可変 | 10 | 10 | 10 | 38 | 38 | 38 | 456
男子更衣室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 2 | 4 | 4 | 38 | 38 | 38 | 182.4
教材室 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 3 | 3 | 3 | 35 | 35 | 35 | 126
手洗い・廊下 | ダウンライト Φ150 FHT32 | 6 | 6 | 6 | 35 | 35 | 35 | 252
男子トイレ２ | 直管蛍光灯 LED | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
女子トイレ２ | 直管蛍光灯 LED | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
放送室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 1 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
PC 視聴覚室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 12 | 24 | 24 | 38 | 38 | 38 | 1094.4
PC 視聴覚室 | 直管蛍光灯 Hf32形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
技術準備室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 1 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
情緒・言語教室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 12 | 24 | 24 | 38 | 38 | 38 | 1094.4
情緒・言語教室 | 直管蛍光灯 Hf32形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
３年 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 12 | 24 | 24 | 38 | 38 | 38 | 1094.4
３年 | 直管蛍光灯 Hf32形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
２年 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 12 | 24 | 24 | 38 | 38 | 38 | 1094.4
２年 | 直管蛍光灯 Hf32形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
１年 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 12 | 24 | 24 | 38 | 38 | 38 | 1094.4
１年 | 直管蛍光灯 Hf32形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
音楽室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 16 | 16 | 16 | 38 | 38 | 38 | 729.6
音楽室 | 直管蛍光灯 Hf32形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
音楽室準備室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 3 | 6 | 6 | 38 | 38 | 38 | 273.6
生徒会室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
教材室 | ダウンライト Φ150 60W相当 | 3 | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | 194.4
理科室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 16 | 16 | 16 | 38 | 38 | 38 | 729.6
理科室 | 直管蛍光灯 Hf32形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
理科室準備室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 3 | 6 | 6 | 38 | 38 | 38 | 273.6
美術室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 12 | 12 | 12 | 38 | 38 | 38 | 547.2
美術室 | 直管蛍光灯 Hf32形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
美術室 | ダウンライト Φ150 60W相当 | 1 | 1 | 1 | 54 | 54 | 54 | 64.8
美術室準備室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 1 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
作業室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 1 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
調理室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 12 | 12 | 12 | 38 | 38 | 38 | 547.2
調理室 | 直管蛍光灯 Hf32形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
家庭科準備室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 2 | 4 | 4 | 38 | 38 | 38 | 182.4
被服室 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 12 | 12 | 12 | 38 | 38 | 38 | 547.2
被服室 | 直管蛍光灯 Hf32形 角度可変 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 91.2
廊下 | 直管蛍光灯 Hf32形 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 38 | 2188.8
軒下灯 | ダウンライト LED

## 給食センター
給食センター 既存器具
既存ランプ・器具
場所 | 既存器具 | 灯具 台数 | 蛍光灯 点灯本数 | LED化 対象数量 | 消費 電力(W) | 点灯 時間/日 | 点灯 日数/年 | 年間使用 電力量(kWh)
1階 外部 | ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30 | 5 | 5 | 5 | 33 | 33 | 33 | 247.5
1階 倉庫 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
1階 残菜庫 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
1階 プラットホーム | 直管蛍光灯 FL40形 | 5 | 5 | 5 | 47 | 47 | 47 | 352.5
1階 パン・牛乳庫 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
1階 配送・回収前室 | 直管蛍光灯 Hf32形 高出力 | 3 | 6 | 6 | 48 | 48 | 48 | 432
1階 廊下・通路 | ダウンライト LED |  |  |  |  | 0 | 0
1階 洗浄室 | 直管蛍光灯〈防水ｿｹｯﾄ〉 Hf32形 | 6 | 12 | 12 | 36 | 36 | 36 | 648
1階 コンテナプール | 直管蛍光灯〈防水ｿｹｯﾄ〉 Hf32形 | 6 | 12 | 12 | 36 | 36 | 36 | 648
1階 コンテナスペース | 直管蛍光灯 FL40形 | 6 | 6 | 6 | 47 | 47 | 47 | 423
1階 プラットホーム | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 141
1階 廃棄庫 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
1階 検収前室 | 直管蛍光灯〈防水ｿｹｯﾄ〉 Hf32形 | 1 | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | 108
1階 検収室 | 直管蛍光灯〈防水ｿｹｯﾄ〉 Hf32形 | 3 | 6 | 6 | 36 | 36 | 36 | 324
1階 食品庫 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 141
1階 下処理室 | 直管蛍光灯〈防水ｿｹｯﾄ〉 Hf32形 | 4 | 8 | 8 | 36 | 36 | 36 | 432
1階 調理室 | 直管蛍光灯〈防水ｿｹｯﾄ〉 Hf32形 | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 1296
1階 和え物室 | 直管蛍光灯〈防水ｿｹｯﾄ〉 Hf32形 | 3 | 6 | 6 | 36 | 36 | 36 | 324
1階 前室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 2 | 2 | 47 | 47 | 47 | 141
1階 更衣室 | 直管蛍光灯 LED | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1階 休憩室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 4 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 | 282
1階 休憩室 | ブラケット 棚下灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 33
1階 休憩室 | ダウンライト LED |  |  |  |  | 0 | 0
1階 洗濯室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
1階 脱衣室 | ダウンライト LED |  |  |  |  | 0 | 0
1階 踏込 | ダウンライト LED |  |  |  |  | 0 | 0
1階 踏込 | ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30 | 1 | 1 | 1 | 33 | 33 | 33 | 49.5
1階 事務室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 2 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 | 282
1階 事務室 | ブラケット 棚下灯 FL20形 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 33
1階 事務室 | ダウンライト LED |  |  |  |  | 0 | 0
1階 準備室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 3 | 3 | 47 | 47 | 47 | 211.5
1階 前室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
1階 調理員WC | ダウンライト LED |  |  |  |  | 0 | 0
1階 調理員WC | ダウンライト LED |  |  |  |  | 0 | 0
1階 ポーチ | ダウンライト LED |  |  |  |  | 0 | 0
1階 風除室 | ダウンライト LED |  |  |  |  | 0 | 0
1階 玄関 | ダウンライト LED |  |  |  |  | 0 | 0
1階 下足スペース | ダウンライト LED |  |  |  |  | 0 | 0
1階 手洗いスペース | ダウンライト LED |  |  |  |  | 0 | 0
1階 見学通路 | ダウンライト LED |  |  |  |  | 0 | 0
1階 一般WC(M） | ダウンライト LED |  |  |  |  | 0 | 0
1階 一般WC(M） | ダウンライト LED |  |  |  |  | 0 | 0
1階 一般WC(W） | ダウンライト LED |  |  |  |  | 0 | 0
1階 一般WC(W） | ダウンライト LED |  |  |  |  | 0 | 0
1階 物入 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
1階 会議室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 4 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 | 282
1階 機械室 | 直管蛍光灯〈防水ｿｹｯﾄ〉 Hf32形 | 1 | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 | 54
1階 機械室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 3 | 3 | 3 | 47 | 47 | 47 | 211.5
1階 機械室 | 直管蛍光灯 FL40形 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 70.5
1階 水槽ピット | ベースライト〈笠付トラフ〉 Hf32形 1灯 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 | 36 | 216
屋根 空調機階スペース | 直管蛍光灯〈防水ｿｹｯﾄ〉 Hf32形 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 | 36 | 216